
渡发改审发〔2026〕40号
重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于茶湾开关站（220KV）项目（土建部分）

核准的批复

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

    你司报来《关于申请茶湾开关站（220KV）项目（土建部分）核准的函》（渝电市函〔2026〕10号）及有关材料已收悉。根据重庆渝汇工程管理有限公司评估结果，经研究，同意贵单位的报批申请，现就该项目核准事项批复如下：

一、为深入推进大渡口区重点区域产业转型升级，保障数据中心、智能制造等新兴产业电力供应。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设茶湾开关站（220KV）项目（土建部分）（项目代码为：2509-500104-04-01-476881）。

项目单位为：国网重庆市电力公司市区供电分公司。

二、项目建设地点：重庆市大渡口区B03单元02街区N55-2-2地块。

三、建设规模及内容：对14382平方米的站址进行场地平整（含土石方挖填、场地清理）并配套建设挡墙工程；新建1栋220kV配电装置楼1019.25平方米，1层，砼框架结构；配套用房建筑面积43.2平方米，1层，预制舱结构；消防水泵房216平方米，砼框架；2.4×2.1m电缆隧道155m及电缆沟50m；站区道路1372.91平方米并配备消防水池污水处理装置，硬化地坪等。项目建设内容为茶湾开关站（220KV）土建工程，主要包括场地平整与地基处理、建（构）筑物工程、电缆沟道、设备基础、围墙与大门、站区道路与地坪及配套设施等。电气设备设置、安装及调试等不属于本次范围。

四、项目总投资为3016.98万元，其中工程费用2355.31万元，工程建设其他费438.19万元，预备费223.48万元。项目资金来源为建设单位自筹。

五、建设项目环保和资源利用等方面的要求：该项目要严格执行节能技术规定，做到合理使用资源；项目在实施阶段和运营阶段需采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施。

六、招投标内容：该项目招标范围为施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

七、该项目附前置条件文件：建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政500104202500018号）。

八、你司如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请你司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。

                  重庆市大渡口区发展和改革委员会 

2026年3月11日

- 2 -
- 3 -

