大渡口农村生活污水治理专项规划

（2021-2025）

- 3 -

1总则

  - 3 -

1.1规划背景

  - 4 -

1.2编制依据

  - 6 -

1.3《规划》范围

  - 6 -

1.4《规划》期限

  - 7 -

1.5《规划》目标

- 8 -

2区域概况

  - 8 -

2.1自然气候条件

  - 13 -

2.2社会经济状况

  - 16 -

2.3生态环境保护状况

- 20 -

3污染源分析

  - 20 -

3.1用水及排水体质

  - 22 -

3.2污染负荷量预测

- 23 -

4污水处理现状

  4.1纳管处理
- 23 -
  4.2集中污水处理设施
- 23 -
  4.3集中污水处理设施
- 23 -
  4.4存在问题
- 23 -
- 26 -

5污水处理设施建设

  - 26 -

5.1规划

  - 27 -

5.2设施布局选址

  - 27 -

5.3治理方式选择

  - 33 -

5.4设施规模及工艺选择

  - 35 -

5.5设施出水排放要求

  - 36 -

5.6固体废物处理处置

  - 38 -

5.7验收移交

- 38 -

6设施运行管理

  - 39 -

6.1运维管理

- 45 -

7工程估算与资金筹措

  - 45 -

7.1工程估算

  - 45 -

7.2资金筹措

- 46 -

8目标可达性分析

- 47 -

9效益分析

  - 47 -

9.1社会效益

  - 47 -

9.2环境效益

  - 47 -

9.3经济效益

- 48 -

10保障措施

  - 48 -

10.1组织保障

  - 48 -

10.2资金保障

  - 49 -

10.3技术保障

  - 50 -

10.4监管保障

- 50 -

11附件




1总则
1.1规划背景
农村生活污水治理，是农村人居环境整治的重要基础性工作，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。习近平总书记多次作出重要指示，强调因地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水处理，不断提高农民生活质量。近年来，重庆市认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实市委市政府指示要求，积极推动农村生活污水治理，取得了一定成效，对改善农村生态环境、提升农民生活品质、促进农业农村现代化发挥了重要作用。农村生活污水治理仍然是农村人居环境最突出的短板，是影响最大、难度最大和政府责任最大的工作任务，面临着思想认识不到位、资金投入不够、工作进展不平衡、治理效果不理想、长效管护机制不健全等问题。
“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是全面落实习近平总书记赋予重庆新定位、新使命，协同推进高质量发展和高水平保护的攻坚期。编制农村生活污水治理专项规划，描绘好美丽宜居乡村治污蓝图，意义十分重大。各部门、各镇要提高认识，精心组织，充分利用已有工作基础，综合考虑现阶段经济发展条件、财政投入能力、环境质量目标、农民群众意愿等，合理确定目标任务、治理方式和模式、建设时序、资金保障等、扎实做好规划编制工作，梯次推进、不断提高农民群众生产生活质量。
大渡口区作为重庆主城九区之一，经济发展迅速，区内辖有5个街道，3个建制镇，32个行政村，除投入新建一座村级污水处理设施外，无其他农村污水处理设施，污水排放还不能够得到较好处理和资源利用，经过调查，部分村需新建污水处理设施才能满足农村居民生活需求。
1.2编制依据
1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）
（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）
（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正）
（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017）
（6）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修订）
（7）《重庆市城市供水节水管理条例》（2012修正）
（8）《重庆市水资源管理条例》（2015年5月28日修订）
1.2.2规范标准
（1）《地表水环境质量标准)》(GB 3838-2002）
（2）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）
（3）《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT 51347-2019）
（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（5）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）
（6）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（2019）
（7）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）
（8）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）
（9）《农田灌溉水质标准规定》（GB5084-2005）
（10）《渔业水质标准》（GB 11607-1989）
（11）《城市污水再生利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）
（12）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）
（13）《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）
（14）《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）
（15）《2019年农村生活污水治理工作方案》（重庆）
（16）《重庆市小城镇生活污水处理适宜技术选择指南》（2015）
（17）《重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》 (DB 50/848-2018)
1.2.3相关资料
（1）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（渝环〔2019〕231号）
（2）《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》（渝环办〔2019〕454号）
（3）《长江经济带战略环境评价大渡口区“三线一单”文本》（2018）
（4）大渡口区农村改厕户厕个案台账（2018-2019）
（5）《大渡口区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》
（6）《重庆市大渡口人民政府工作报告》（2020）
（7）《重庆市大渡口区乡村振兴战略规划》（2019-2022年）
（8）《重庆市大渡口区环境质量报告书》（2019）

（9）《大渡口区2020年农村人居环境整治工作要点》（送审稿）

（10）《大渡口区农村人居环境整治三年滚动投资计划  （2020-2022）项目汇总表》（征求意见稿）

（11）《大渡口区村布局规划说明书》（2019）

（12）2019年大渡口区水质监测数据

1.3《规划》范围
大渡口区有三个建制镇，32个行政村，其中八桥镇已基本完成整体拆迁工作，跳磴镇、建胜镇部分村已完成拆迁。本规划包括建胜镇、跳磴镇共2个建制镇，16个行政村，覆盖7319户，15449人。
1.4《规划》期限
规划近期为2021~2025年，规划远期为2026~2030年。
1.5《规划》目标
近期目标:到2025年，通过新建污水收集管网与污水处理设施，使农村人口相对集中的聚居点，农家乐等乡村旅游集中区域的生活污水得到全面治理，已建成的农村生活污水处理设施基本实现标准化运维。
远期目标: 根基乡村规划适当新增集中式污水处理设施，已建污水处理设施的农户污水应接尽接，基本建立农村生活污水治理设施运维管理体系，进一步提高污水收集及处理达标率。

1.5.1主要指标
根据重庆市农村生活污水治理工作要求，到2025年农村生活污水治理率提升5%，农村生活污水得到治理的农户覆盖率达到93%以上。

表1-1 大渡口农村生活污水治理专项规划指标表
	序号
	指标类型
	指标名称
	2020年现状
	2025年目标
	2030年目标

	1
	综合性指标
	农村生活污水治理率（%）
	29.28
	67.14
	72

	2
	
	农村生活污水得到有效治理的农户覆盖率（%）
	46.74
	100
	100


1.5.2近期规划指标计算(2021-2025)
1、大渡口农村生活污水治理率

 =[∑（得到纳管处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（得到集中设施处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（得到联户处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（覆盖无害化卫生厕所常住人口（人）×人均污水排放量×0.4+∑（覆盖卫生厕所常住人口（人）×人均污水排放量×0.3）]/∑（总排放量）=(265164.48+181339.2+53569.152+88651.584)/876888=67.14%

2、大渡口农村生活污水得到治理的农户覆盖率

=[∑得到纳管处理的常住人口+∑得到集中设施处理的常住人口+∑（得到联户处理的常住人口）+ ∑分散区域得到处置的常住人口]/∑区域常住人口总数=（1879+1285++3043）/6207=100%

2区域概况
2.1自然气候条件
2.1.1气候与气象
大渡口区幅员面积较小，地处中纬度的四川盆地东南部，受四川盆地封闭地形、大气环流、河谷地势和热岛效应等综合影响，其气候属亚热带季风性湿润气候，具有春早、夏热、秋晚、冬暖、四季分明、气温高、热量丰富、无霜期长、雨量充沛、冰雪少见、风力小、湿度大、云雾多、日照少等特点。在地形的影响下，所带水蒸汽易进不易出，造成秋、冬、春3季天空云雾多而低厚，浓雾多而时间长，日光难以直达地面，形成区内“日照少”的气候特点。根据近20年的气象资料，区域平均气温17.2℃，多年平均年降水量1161.7mm，日最大降水量207.3mm，年平均气压98kPa，平均相对湿度79.1%，年平均日照百分数28.8%，年平均风速1.8m/s，常年主导风向N-NE，频率11.0%，大气稳定度全年以中性为主。

2.1.2河流水系与水资源
大渡口区内河流均属长江水系，境内除长江外，有两条支流（跳磴河和伏牛溪）。大渡口区水系图如图2-1所示。

2.1.2.1河流水系

 （1）长江

长江干流于大渡口区跳磴镇蜂窝坝村入境，蜿蜒东流，依次流经猫儿峡、小南海，后于钓鱼嘴处折而向北，再经大沙坝、中坝后于西流沱处折而向东，于大渡口区跃进村街道渔鳅浩出境。大渡口区位于长江北面，根据《重庆市主城区防洪规划》及水利普查资料，长江干流在大渡口区以上流域面积为706559km2，大渡口区境内江段长约26.97km。根据长江朱沱水文站近十年水文资料，长江最大流量43700m3/s，多年平均流量8670m3/s，枯水期流量2753m3/s；多年平均流速0.56m/s，枯水期平均流速0.26m/s；河流平均河宽400~900m，比降0.23%。

（2）跳磴河

跳磴河是长江的一级支流，其发源于沙坪坝区歌乐山狮子岩，流经重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村覃家坝，九龙坡区华岩镇的西山、石堰、石龙、中梁山街道、半山村，大渡口区跳磴镇的湾塘、双河、南海村等，最终在大渡口区小南海汇入长江。跳磴河总体上表现为北南流向，沿程其大渡口区域内有三溪口河、孟家沟、水鸭田沟、黄桷坡沟、双石河、余家湾等支流汇入。河流全长25.75km，其中大渡口区境内长11.5km，流域面积22.7km2，河道平均比降6.4‰，多年平均流量0.89m3/s。

（3）伏牛溪

伏牛溪是长江上游左岸的一级支流，为典型的山区型小溪沟，发源于大渡口区八桥镇五一村高家坡，由北向南流经八桥镇、建胜镇、茄子溪、跳磴镇等地，在大渡口区跳磴镇大河口与长江汇合，总体上表现为北南流向。伏牛溪境内长度10.1km，流域面积16.3km2，河道平均比降11.3‰，多年平均流量0.30m3/s，流域内人口约4万人。

[image: image1.png]


图2-1 大渡口区水系图

2.1.2.2水资源
根据地下水的水理性质、水力特征及赋存条件，大渡口区区内的地下水分主要为碳酸盐岩岩溶水、碎屑岩类孔隙—裂隙水、基岩裂隙水和松散岩类孔隙水四类。地下水的分布、埋藏、运移受岩性、构造、地貌和水文网切割程度等因素的控制。

松散岩类孔隙水，主要赋存于河漫滩及阶地第四系冲洪积、残坡积土体中，除平坝区富水性好外，其它地段富水性较差；基岩裂隙水主要赋存于J3S、J3P地层中，该类地下水严格受构造控制，一般富水性差；碎屑岩类孔隙～裂隙水赋存于J2S～T3xj地层中，该类地下水在区内广泛分布，富水程度受相对隔水层（泥岩）及构造控制、水量分布极不均匀；碳酸盐岩岩溶水赋存于T2I～T1f地层中，富水性较好。

全区内地下水受污染程度轻，水质以重碳酸硫酸钙镁型为主，主要接受降雨补给，通过裂隙、溶隙等管道，以溢水点、泉等形式排泄于地表。

2.1.3地质地貌

大渡口区地形构造分区属四川台向斜，川东南坳褶带、华莹山帚状弧形构造的重庆弧内，区内出露岩层主要为侏罗纪中统沙溪庙上亚组及第四纪堆积地层。西部中梁山岩层以石灰岩为主，东部地区岩层以砂质页岩为主。

大渡口区地貌类型受地质构造控制、地层岩性及水文地址的影响，背斜成山，向斜长期剥蚀后形成丘陵或单斜低山，区内地貌总的特点是以丘陵为主，约占全区幅员面积的78%，兼有少量低山、平坝及沿河阶地，大部分区域海拔位于250~300m之间。大渡口区地势由西北向东南呈阶梯状逐渐由高向低变化，西部属中梁山脉，以低山为主，最高点高程为650m，中部和东南部以中丘、浅丘、平坝、沿河阶地和河漫滩为主，最低点位于老城区长江出境处，高程约150m。

[image: image2.jpg]


图2-2大渡口区高程图

2.1.4植被

大渡口区属于亚热带季风湿润气候，地貌类型繁多，适宜各种植物生长。大渡口区属于主城区之一，人类活动频繁，原生植被较少，主要以次生自然植被和人工栽培植被为主。

自然植被以亚热带常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林、竹林为主，由于大渡口区历史悠久，人类活动频繁，原生植被几经破坏，分布主要为次生植被。阔叶林植被种类有楠木、岩青杠、灰木、黄杞、朴树等，针叶林植被种类有马尾松、水杉、红豆杉等。人工栽培植被由经济林和农作物两大类组成，主要种类有花椒、玉米、桑树、辣椒、韭菜、火葱等。
2.1.5土壤

大渡口区土壤类型多样，有水稻土、潮土、紫色土、黄壤土、灰岩土等五个土类，七个亚类。其中紫色土比重最大，占总面积的51%，水稻土占32%。土壤矿物养分含量丰富，在有水利条件下适宜蔬菜生长。土壤母质为紫色页岩，土壤为紫色土，海拔209.6-374.0m，坡度5°-20°，土壤pH为4.08~8.54。
2.2社会经济状况

大渡口区辖 5 个街道（新山村街道、跃进村街道、九宫庙街道、茄子溪街道、春晖路街道）和 3 个镇（八桥镇、建胜镇、跳磴镇），共计 60 个社区居委会、32 个村委会。

[image: image3.jpg]AR

Bt

Ok

BRI 4L




[image: image4.jpg]\ Rk

REEH
S

ErX

.
[ zaaEn

:l TRE# R




[image: image5.jpg]


三个建制镇中，八桥镇已基本完成整体拆迁工作，跳磴镇、建胜镇部分村已完成拆迁，涉及16个行政村，成为主要农村聚集地。目前跳磴镇乡村产业基本上形成了农文旅、产加销一体化发展格局。一产主要是蔬菜、柑橘、花椒三大特色种植业；二产主要是农产品初加工、食品加工和手工艺品加工；三产主要是乡村休闲旅游。

      图2-3八桥镇行政区划图       图2-4建胜镇行政区划图       图2-5跳磴镇行政区划图
2.2.1第一产业

以石盘水果、沙沱蔬菜、强联花椒等 3 家市级以上示范社为代表，发展蔬菜 9450 亩（不含复种），柑橘、枇杷、桃、李等水果 6500 亩（投产 3000 亩），花椒 6500 亩。蔬菜品种以四季葱、火葱、韭菜、豌豆荚、本地番茄为主，主要分布在沙沱、山溪、金鳌等村；柑橘品种以杂柑为主，主要分布在石盘、沙沱等滨江沿线；花椒品种以五叶、七叶青花椒为主，主要分布在中梁山和金鳌山上。认证无公害农产品 2 个（平菇、金针菇），绿色食品 3 个（四季葱、火葱、柑橘），农产品地理标志产品 1 个（跳磴火葱）。重庆名牌农产品 1 个，即“石猿”牌柑橘。2018 年全区第一产业产值 1.04 亿元，仅占 GDP 的 0.45%。

2.2.2第二产业
以红九九、华生园、嘉威啤酒为龙头，调味品、焙烤食品、酒饮茶制造业提档升级，2018 年农产品加工产值达到 16.5 亿元。此外，手工业发展势头良好， 大渡口乱针绣——源于苏绣，自成一格，被誉为“中国第五大名绣”。麦草艺画——被誉为“中华民间艺术一绝”。堰兴剪纸——与綦江版画、忠县唐代仕女图被喻为重庆"民间三宝"。

2.2.3第三产业

 以南海地球村、康然山庄、盘果山庄、小南海温泉公园等乡村休闲旅游点为代表，不断推进一二三产业融合发展，助力跳磴全域旅游示范镇创建。跳磴镇在发展乡村旅游的同时，相关配套设施也在逐渐跟进，农家乐、民宿等产业不断壮大。

表2-1大渡口乡村振兴分类

	序号
	定位
	行政村
	主导农业产业
	自然资源
	文化资源
	休闲农业景区景点

	1
	集聚提升类
	金鳌村
	花椒、蔬菜、柑橘
	金鳌山、蛮洞沟水库
	金鳌寺、金鳌山寨墙遗址
	

	2
	集聚提升类
	拱桥村
	花椒、水果
	中梁山
	矿山公园、石拱桥、凉水井、古墓、地名故事
	莫家维渔家

乐、伍永蓉渔

家乐

	3
	集聚提升类
	新合村
	花椒、水果
	中梁山
	垂钓场
	

	4
	集聚提升类
	蜂窝坝

村
	蜜蜂
	中梁山、三道拐水库、长江
	猫儿峡、月亮洞
	

	5
	城郊融合类
	南海村
	水果
	长江、跳

磴河
	秦家院子民居
	南海地球村、南海天地园、高川农业


[image: image6.png]i Yo

Yy ELBERLAER

e TS e
LHER . mmuE e & 94 )

© B

& B
—_ HXEEL
K BTG
— G
[ EHARIX
[ PRUESRAFERX
o DEEEARLGRX
[ S UEBRIITER
=eee SETHHRRRL RN




图2-6大渡口旅游规划图
2.3生态环境保护状况

2.3.1饮用水源保护区现状

根据相关文件资料可知，大渡口区集中式饮用水源地共1处，即长江丰收坝饮用水源地，其属于主城区饮用水源地，水质为III类水质标准，水源基本情况见下表。

表2-2大渡口区取水口一览表

                                                                    单位：万m3

	名称
	所在地
	所在河流
	年最大取水量
	主要工程任务
	现状水质
	流经村社

	重庆市自来水有限公司丰收坝水厂取水口
	跳磴镇石盘村
	长江
	7000
	城乡供水
	III类水质
	沙沱村、石盘村


[image: image7.jpg]


图2-7大渡口区丰收坝水厂饮用水源地保护区分布图
2.3.2水环境保护现状
2.3.2.1分析评价断面
大渡口区境内拥有一江两河，境内河流监测断面如表2.3-2所示，具体位置如图图2.3-2所示。
表2-3  大渡口区境内河流监测断面一览表

	所在河流
	水域范围
	监测断面
	水质类别
	控制级别

	跳磴河
	大渡口区境内全段
	跳磴河双石河上游断面
	参照V类
	区控

	伏牛溪
	全河段
	八桥-建胜断面
	参照V类
	区控


2.3.2.2评价标准
地表水水质评价依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限制值。
2.3.2.3评价方法
选取化学需氧量、氨氮2项指标进行单因子水质评价。用参与评价的各项目年、水期均值分别与GB3838-2002标准对照，确定该项目的水质类别，以单项污染最重的项目来确定断面的水质类别，根据功能区水质目标判断断面是否达标。河流、水系水质定性评价依据表2.3-2的规定进行。
表2‑4河流水质状况定性评价依据

	水质类别比例
	水质状况

	I~III类水质比例≥90%
	优

	75%≤I~III类水质比例＜90%
	良好

	I~III类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20%
	轻度污染

	I~III类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40%
	中度污染

	I~III类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40%
	重度污染


2.3.2.4地表水环境质量现状

（1）跳磴河水质监测情况

跳磴河出境断面执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中V类水域水质标准，2019年跳磴河水质监测情况见表2-5。
表2-5跳磴河双石河上游断面2019年水质监测情况
                                                                     单位:㎎/L
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	氨氮
	0.430
	0.146
	0.117
	0.572
	0.234
	0.132
	0.162
	0.150
	0.168
	0.582
	0.168
	0.114

	化学需氧量
	20
	22
	24
	24
	22
	19
	23
	23
	22
	24
	16
	20


根据监测结果显示2019年双石河上游断面1-12月氨氮和化学需氧量均达到V类水质标准，达标率100%。

（2）伏牛溪

伏牛溪八桥-建胜断面执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中V类水域水质标准，2019年跳磴河水质监测情况见表2-6。

表2-6伏牛溪八桥-建胜断面2019年水质监测情况
                                                                     单位:㎎/L
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	氨氮
	0.850
	0.326
	0.250
	0.746
	0.481
	0.186
	0.312
	0.186
	0.348
	0.504
	0.240
	0.594

	化学需氧量
	20
	22
	27
	25
	17
	25
	27
	22
	23         
	29
	13
	17


根据监测结果显示2019年八桥-建胜断面1-12月氨氮和化学需氧量均达到V类水质标准，达标率100%。

2.3.3 自然保护区情况
大渡口区行政范围不涉及的自然保护区。

2.3.4风景名胜区、森林公园
大渡口森林公园位于中梁山山脉的下半段，也是主城的“绿肺”之一。华福大道贯穿中梁山，成为连接森林公园的快速道。森林公园靠近跳磴镇，呈狭长形，南北长9.3公里，东西长1.2公里，最高点达529米。

2.3.5生态环境敏感区
根据《重庆市生态功能区划（修编）》，重庆市生态功能区划分为5个一级区，9个二级区，14个三级区。重庆市生态功能区划如图2.3-2。

大渡口区属于V1-1都市核心生态恢复生态功能区，该功能区位于重庆市中部，包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区等主城六区，面积1440.68km2。主要为城市人工生态系统和农业生态系统并存。该功能区主导生态功能为生态恢复，辅助功能为污染控制，特别是水污染控制和大气污染控制，环境美化和城市生态保护。以创建国家园林城市为契机，逐步建成森林城市。该区生态功能保护与建设的主导方向是生态恢复、污染控制、污染防治和环境美化。
[image: image8.png]amR-nEy

P




       图2-8生态功能区划图

3污染源分析
3.1用水及排水体质

3.1.1用水现状

本次规划对农村居民用水条件及集中供水用水户用水情况进行了调查，大渡口区位于主城区内，基础设施较完善，基本实现自来水全覆盖。目前大渡口农村居民人均生活用水量为90升/人·日，农村居民常住人口约7319户，15449人，用水量约1390.41吨/日。

表3-1  大渡口村社用水情况

	镇街
	村庄
	常住（户）
	常住（人）
	用水量/吨

	跳磴镇
	跳磴村
	201
	532
	47.88

	
	金鳌村
	338
	696
	62.64

	
	石盘村
	369
	884
	79.56

	
	沙沱村
	300
	750
	67.5

	
	南海村
	925
	1700
	153

	
	红胜村
	1303
	2803
	252.27

	
	新合村
	406
	808
	72.72

	
	石林村
	50
	230
	20.7

	
	双河村
	60
	260
	23.4

	
	蜂窝坝村
	194
	465
	41.85

	
	鳌山村
	305
	776
	69.84

	
	拱桥村
	472
	797
	71.73

	建胜镇
	群胜村
	310
	758
	68.22

	
	民胜村
	1485
	2010
	180.9

	
	四民村
	601
	1391
	125.19

	
	四胜村
	237
	589
	53.01

	合计
	
	7319
	15449
	1390.41


3.1.2排水现状

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT51347-2019），污水排放量应当根据当地人口规划、用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等确定或根据其他类似地区水量确定，或根据农村居民日用水量参考值和排放系数。
表3-2 农村居民日用水量参考值和排放系数

	村庄类型
	用水量[L/(人·d)]

	有水冲厕所，有淋浴设施
	100~180

	有水冲厕所，无淋浴设施
	60~120

	无水冲厕所，有淋浴设施
	50~80

	无水冲厕所，无淋浴设施
	40~60

	排放系数取用水量的40%~80%


现场调查期间，大渡口区农村经济较发达，水冲厕所基本覆盖,淋浴设施极少。综合考虑大渡口区农村居民日用水量取值90 L/(人·d），排放系数取0.8。

大渡口只有一座正在运行的集中式污水处理设施，排水体制基本为合流制，大多无固定的污水排放口和排水系统，雨水和污水均沿道路边沟或路面排至就近水体。根据相关规范与调查情况，污水排放系数取0.8，则大渡口农村生活污水排水量约1112.172吨/日。
表3-3  大渡口村社排水现状

	镇街
	村庄
	常住（户）
	常住（人）
	用水量/吨
	排水量

	跳磴镇
	跳磴村
	201
	532
	47.88
	38.304

	
	金鳌村
	338
	696
	62.64
	50.112

	
	石盘村
	369
	884
	79.56
	63.648

	
	沙沱村
	300
	750
	67.5
	54

	
	南海村
	925
	1700
	153
	122.4

	
	红胜村
	1006
	2164
	252.27
	201.66

	
	新合村
	406
	808
	72.72
	58.176

	
	石林村
	50
	230
	20.7
	16.56

	
	双河村
	60
	260
	23.4
	18.72

	
	蜂窝坝村
	194
	465
	41.85
	33.48

	
	鳌山村
	305
	776
	69.84
	55.872

	
	拱桥村
	472
	797
	71.73
	57.384

	建胜镇
	群胜村
	310
	758
	68.22
	54.576

	
	民胜村
	1485
	2010
	180.9
	144.72

	
	四民村
	601
	1391
	125.19
	100.152

	
	四胜村
	237
	589
	53.01
	42.408

	合计
	
	7319
	15449
	1390.41
	1112.172


3.2污染负荷量预测
3.2.1人口预测

目前八桥镇已基本完成整体拆迁，预计到2025年将完成城镇化建设。根据规划及预测，跳磴镇、建胜镇农村人口也将逐渐减少，到2025年底前，跳磴村、沟口村、群胜村、四民村、四胜村将完成拆迁工作。

根据《重庆市大渡口区村布局规划》跳磴镇将发展乡村旅游业，拱桥村、新合村、蜂窝坝村、南海村正在兴建旅游设施，金鳌村、鳌山村未来也将规划成为乡村旅游地。目前大渡口区农村常住人口约15449人，根据农村污染治理调查系统及大渡口未来规划，预计到2025年，大渡口农村常住人口约12179人，到2030年农村常住人口约11429人。
3.2.2污水量计算及污染负荷量预测
未经处理的污水中污染物浓度按COD 320 mg/L、NH3-N 35 mg/L计算。通过计算可知，到2025和2030年COD污染总负荷分别为 244.62kg/d、225.05 kg/d；氨氮分别为26.75kg/d、24.62kg/d。


表3-3大渡口区农村生活污水量及污染物排放量预测预测
	乡镇名称
	农村人口（人）
	2025
	2030

	
	
	排水量/吨
	化学需氧量
	氨氮
	排水量
	化学需氧量
	氨氮

	
	金鳌村
	46.10
	14.75
	1.61
	42.41
	13.57
	1.48

	
	石盘村
	58.56
	18.74
	2.05
	53.87
	17.24
	1.89

	
	沙沱村
	49.68
	15.90
	1.74
	45.71
	14.63
	1.60

	
	南海村
	112.61
	36.04
	3.94
	103.60
	33.15
	3.63

	
	红胜村
	143.34
	45.87
	5.02
	131.88
	42.20
	4.62

	
	新合村
	53.52
	17.13
	1.87
	49.24
	15.76
	1.72

	
	石林村
	15.24
	4.88
	0.53
	14.02
	4.49
	0.49

	
	双河村
	17.22
	5.51
	0.60
	15.84
	5.07
	0.55

	
	蜂窝坝村
	30.80
	9.86
	1.08
	28.34
	9.07
	0.99

	
	鳌山村
	51.40
	16.45
	1.80
	47.29
	15.13
	1.66

	
	拱桥村
	52.79
	16.89
	1.85
	48.57
	15.54
	1.70

	
	民胜村
	133.14
	42.60
	4.66
	122.49
	39.20
	4.29

	合计
	/
	764.4
	244.62
	26.75
	703.26
	225.05
	24.62


4污水处理现状

4.1纳管处理

目前，大渡口区跳磴镇跳磴村聚居点，建胜镇民胜村、四民村聚居点纳入城镇污水处理厂，配套管网共计约4.8km。纳管覆盖户数263户，677人。

表4-1大渡口污水处理站配套管网情况

	乡镇街道
	村（社区）
	污水处理厂名称
	配套管网长度(km)

	跳磴镇
	跳磴村
	大九排水有限公司
	2.1

	建胜镇
	民胜村
	重庆市大渡口排水有限公司
	1.2

	
	四民村
	重庆市大渡口排水有限公司
	3


4.2集中式污水处理设施处理

拱桥村污水处理设施服务拱桥村6社李家湾集中迁建点，建构筑物占地面积为1260㎡，污水处理站采用人工湿地工艺，处理规模200m³/天。目前已正式完工投入运行，服务农村常住人口户数约200户，400人。

	主体设施[image: image9.jpg]



	排水河道[image: image10.jpg]




	蓄水池[image: image11.jpg]



	覆盖区域[image: image12.jpg]





图4-1拱桥村在建污水处理设施

4.3单户利用

根据2018、2019年大渡口区农村改厕户厕个案台账及《关于2019年农村人居环境整治工作开展情况的报告》的资料可知：

2018年大渡口区完成300户农户改厕，全部分布在跳磴镇各乡村，其中双河村完成35户，石林村完成41户、拱桥村完成46户、红胜村完成178户。2019年市人居办下达新增户厕改造任务300户，实际完成422户，占目标任务的140.67%。全区无害化卫生厕所普及率达到48%，实际无害化卫生厕所普及率48%。  

2019年印发《大渡口区农村“厕所革命”财政奖补实施方案》，结合农村危房改造、旧房整治提升、污水治理、农村人居环境整治示范点等统筹推进农村改厕，引导农户新建和改造标准卫生厕所。三年计划完成户厕改造1586户。2019年，已完成农村改厕任务722户，农村无害化公厕2座。 

目前全区卫生厕所覆盖率已达到100%，覆盖8162户，其中无害化厕所有949座，占比8.6%。

	[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


验收现场

	水冲厕所[image: image15.jpg]



	化粪池[image: image16.jpg]





图4-2卫生厕所验收现场

4.4存在问题

大渡口农村生活污水排放主要问题有以下几个方面。

1.无雨污分流系统，生活污水和雨水混合后就近流入附近的沟渠及土壤中，对周边水体和地下水造成影响。

2.聚居点居民无纳管或集中式污水处理设施可供污水处理，污水排放量相对较大，对周围环境造成影响。

3.跳磴镇农家乐分布较多，需重点整治。

表4-2大渡口各村生活污水排放主要问题

	镇街
	村庄
	主要问题

	跳磴镇
	金鳌村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	石盘村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	沙沱村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	南海村
	有聚居点，无集中式污水处理设施

	
	红胜村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	新合村
	有聚居点，无集中式污水处理设施

	
	石林村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	双河村
	人口较分散，生活污水未进行集中处理

	
	蜂窝坝村
	有聚居点，无集中式污水处理设施

	
	鳌山村
	无聚集点，无集中式污水处理设施

	
	拱桥村
	有2个聚居点，相隔较远，只有一座集中式污水处理设施，不能完全满足生活污水处理

	建胜镇
	群胜村
	有聚居点，离城镇较近，无集中式污水处理设施


大渡口共有14家农家乐，无民宿，目前已停业4家，全部分布在跳磴镇，是本次农家乐重点治理区域。
表4-3  大渡口区农家乐统计 
	序号
	名称
	所在位置
	备注

	1
	南海地球村
	大渡口区跳磴镇南海村三社
	

	2
	南海温泉
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	3
	穗源农庄
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	4
	天赐久佳园
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	5
	红岩井农家乐（幺妹）
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	6
	柑子岩农家乐
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	7
	仙泉农家乐
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	

	8
	三妹农家乐
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	已停业

	9
	聚和农家乐
	大渡口区跳磴镇红胜村4组
	已停业

	10
	重庆容慧饮食有限公司（君临园）
	大渡口区跳磴镇红胜村
	已停业

	11
	南海天地园
	大渡口区跳磴镇红胜村
	已停业

	12
	九久生态农庄
	大渡口区跳磴镇红胜村9社
	

	13
	康然山庄
	大渡口区跳磴镇石盘村7社
	

	14
	盘果山庄
	大渡口区跳磴镇石盘村5组
	


5污水处理设施建设

5.1建设规划

重点流域包括长江、嘉陵江、乌江及流域面积大于500平方公里的支流控制单元，大渡口区境内全行政区域都属于长江干流流域范围，因此，全部纳入重点流域整治范围。

5.2设施布局选址

根据大渡口区农村生活污水治理现状，结合村庄布点规划及农村排水现状和规划总目标，以村为单位分区域分阶段新建农村生活污水治理设施，实现改善农村水环境功效的目标。以优先纳入城镇污水管网为基本原则，对于无法实现的区域，优先整改对环境污染较大、人口密度大、且设施受益户数相对较多的区域。新建农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定。

5.3治理方式选择
 根据大渡口实际情况，本规划中农村生活污水处理终端模式主要包括纳管处理、集中处理和分散处置三类。

5.3.1纳管处理

具有纳管条件的村庄或区域，将距离市政管网3公里范围内产生的生活污水进行收集，并接入城市、乡镇污水处理管道系统，由污水处理厂（站）统一处理。

跳磴镇鳌山村、建胜镇民胜村人口相对聚集，规划进行纳管处理，跳磴镇石盘村、金鳌村距城镇较近，为进一步提高污水治理效率，污水纳入已规划审批的伏牛溪污水处理厂。

规划共新增覆盖1616户，3394人。
表5-1纳入附近污水处理设施统计

	序号
	乡镇
	村社
	户数（户）
	人数（人）
	修建长度
	费用估计
	纳入污水处理厂名称

	1
	跳磴镇
	鳌山村
	221
	594
	0.6
	100
	规划建设伏牛溪污水处理厂

	2
	跳磴镇
	金鳌村
	338
	696
	1.2
	240
	规划建设伏牛溪污水处理厂

	3
	跳磴镇
	石盘村
	369
	884
	1.3
	260
	规划建设伏牛溪污水处理厂

	4
	建胜镇
	民胜村
	688
	1220
	2.3
	486
	大渡口污水处理厂

	合计
	/
	/
	1616
	3394
	5.4
	1086
	/


跳磴镇鳌山村聚居点距伏牛溪区域较近，且该区域即将建设污水处理厂，规划将鳌山村聚居点221户，594人排放的生活污水纳入伏牛溪污水处理厂。

民胜村辖有多个社，且聚集区呈点状分布。由于该村常住人口较多，且距离城镇污水处理厂较近，综合考虑后规划修建生活污水管网。因聚集区较为分散，现场踏勘后，计划将管网分成两段修建，并在沿线增加支线，尽可能多的收集周边居民生活用水，预计该管网总长度2.3km，收集周边约688户，1220人的日常生活用水。

跳磴镇石盘村，聚集点人口较少，经过实地调查，规划未来通过兴建管网纳入伏牛溪污水处理厂。

跳磴镇金鳌村有聚居点，且距伏牛溪较近，规划建设集中式污水处理设施后进一步纳管，并扩大收水范围，收集周边散点住户生活污水。
[image: image17.png]


图5-1民胜村卫星地图

[image: image18.png]


图5-2石盘村卫星地图

[image: image19.png]


图5-3鳌山村卫星地图

[image: image20.png]


图5-4金鳌村卫星地图
5.3.2集中处理

对于居住相对密集、管网施工难度不大的村庄，统一建设污水处理设施，完善配套管网。

根据调查并结合数据，跳磴镇有6个村需新建8座集中式污水处理设施，且根据村布局规划，是人口聚居类村社，发展生态旅游业，长江干流流域覆盖区域，可新建集中式污水处理设施，集中收集排放污水，提高污水治理率。

根据《农村人居环境整治三年滚动项目计划》，蜂窝坝村将大力发展乡村旅游，为应对新增人流量，提高农村生活污水治理率，将新建3座集中式污水处理设施。金鳌村因环金鳌山片区乡村振兴项目建设，后期人流量也将增大。

新增设施设计规模合计330吨/天，占地面积合计1320平方米，覆盖1145户，2644人。因金鳌村后期将纳入管网，新增集中处理设施实际覆盖户1085，2464人。

表5-2重点流域聚居点污水处理设施建设名录

	序号
	乡镇
	名称
	建设类型
	服务户数
	服务人口
	设计规模（t/d）
	占地面积（m2）
	投资估算（万元）

	1
	跳磴镇
	金鳌村污水处理设施
	新建
	60
	180
	15
	60
	55

	2
	跳磴镇
	拱桥村曾家湾污水处理设施
	新建
	130
	390
	60
	240
	160

	3
	跳磴镇
	新合村污水处理设施
	新建
	172
	516
	80
	320
	195

	4
	跳磴镇
	蜂窝坝村污水处理设施1
	新建
	32
	96
	15
	60
	65

	5
	跳磴镇
	蜂窝坝2社污水处理设施
	新建
	86
	258
	40
	160
	130

	6
	跳磴镇
	蜂窝坝3社污水处理设施
	新建
	50
	150
	25
	100
	85

	7
	跳磴镇
	南海村污水处理设施
	新建
	30
	90
	15
	60
	55

	8
	跳磴镇
	红胜村污水处理设施
	新建
	585
	964
	80
	320
	100

	合计
	/
	/
	/
	1145
	2644
	330
	1320
	845


	[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


拱桥村人口聚集点
	[image: image23.jpg]


新合村人口聚集点[image: image24.png]




	南海村人口聚集点
	南海村人口聚集点




图5-5大渡口现场调查图集

	[image: image25.png]. wkE

A b

-
MG 005, 03000905 S0, arTEeeI2 SR SIS, 17EE



图5-6红胜村卫星地图

[image: image26.png]



图5-7新合村卫星影像图
图5-8蜂窝坝村卫星影像图


5.3.3分散处置

分散区域治理主要是对单户农村住户，通过推进“厕所革命”，加快卫生厕所提档升级，经过卫生厕所处理后的生活污水用于就近消纳还田。主要涉及跳磴镇11个村及建胜镇民胜村的分散式农户。

大渡口区目前已完成无害化卫生厕所949座，卫生厕所全覆盖。
5.3.4农家乐污水治理

目前大渡口在营业农家乐主要分布在跳磴镇南海村、红胜村、石盘村。红胜村、南海村将规划新建集中式污水处理设施可将区域内农家乐生活污水排入该设施，石盘村未规划污水处理设施可新建生化池进行污水处理。

未来大渡口区农村旅游业将重点发展民宿、农家乐等产业，对该类产业，要求在投入运营前完善配套生活污水处理设施。

表5-3农家乐污水处理设施建设统计表

	序号
	名称
	所在位置
	接纳人数
	设计处理能力（t/d)
	占地面积(m2)
	投资估算（万元）

	1
	盘果山庄
	大渡口区跳磴镇石盘村5组
	200
	5
	10
	10


5.4设施规模及工艺选择

5.4.1工艺选择

5.4.1.1人工湿地

人工湿地技术是根据人为模拟自然湿地系统净化废水的机理而建设的人工强化了的“自然净化系统”。相比之下，利用“自然净化系统”的生态处理工艺通过回收、利用生物系统中的资源来发挥作用，是污水处理中一种低成本、低能耗、简易有效的处理技术，这对于在资金、技术缺乏的条件下进行城镇建设的中小城镇来讲，无疑是一种更可取的水污染防治技术。该技术由于处理污水的负荷小，占地面积大，因而比较适合用于乡镇二级污水的深度处理或污染程度低的河水的水质改善、地面径流的处理等。

5.4.1.2 AO+ 人工湿地

  A/O 工艺是将厌/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而成，是生物脱氮除磷的基础工艺，可同时去除水中的 BOD、氮和磷。原水与从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池，在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷；然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池，在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮；脱氮反应完成后，进入好氧池，在此污泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐同时聚磷菌进行好氧吸磷，剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化，最后经沉淀池进行泥水分离，出水排放，沉淀的污泥部分返回厌氧池，部分以富磷剩余污泥排出。
5.4.1.3组合式复合生物滤池（交大滤池）工艺
组合式复合生物滤池是废水经格栅除去大颗粒悬浮物后自流进入提升井，经提升井内提升泵的提升作用，进入 UBF 厌氧池。

UBF 厌氧池分上下两层，底层为污泥层，中上部位安装有立体弹性填料，以防止厌氧污泥流失。在 UBF 池中，借助厌氧菌的作用，废水中的高分子有机颗粒被分解成小分子的易降解的有机物。UBF 出水经出水堰流入生化池，水中的易降解的有机污染物被生化池内的活性污泥吸附分解吸收变成微生物自身物质、二氧化碳及水等无害物质，水夹着活性污泥经配水井流入二沉池，在二沉池中，由于活性污泥的沉降性好而在其中沉淀下来，清水则流出池外排放。为保持生化池足够的活性污泥浓度，二沉池内沉淀下来的活性污泥需要通过污泥回流系统回流到生化池，过多的污泥则排入浓缩池经压滤机脱水后运出厂外。二沉池出水经网格反应池投加混凝剂及絮凝剂进行进一步物化处理，产生的物化污泥在斜管池中沉淀下来，而清水则经集水槽收集排入排放口。

本次农村生活污水处理规划采用的排水体制为雨污分流制。新建污水收集系统必须为完全分流制。采用分流制排水系统的村庄，应敷设独立的污水收集管网，雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。

综合分析后，为降低修建及运营成本，采用AO+人工湿地处理工艺。

表5-1大渡口区农村生活污水处理设施改造规划

	序号
	乡镇
	位置
	名称
	规模m3/d
	工艺

	1
	跳磴镇
	金鳌村
	金鳌村污水处理设施
	15
	AO+人工湿地

	2
	跳磴镇
	拱桥村
	拱桥村曾家湾污水处理设施
	60
	AO+人工湿地

	3
	跳磴镇
	新合村
	新合村污水处理设施
	80
	AO+人工湿地

	4
	跳磴镇
	蜂窝坝村
	蜂窝坝村污水处理设施1
	15
	AO+人工湿地

	5
	跳磴镇
	蜂窝坝村
	蜂窝坝村污水处理设施2
	40
	AO+人工湿地

	6
	跳磴镇
	蜂窝坝村
	蜂窝坝村污水处理设施3
	25
	AO+人工湿地

	7
	跳磴镇
	南海村
	南海村污水处理设施
	15
	AO+人工湿地

	8
	跳磴镇
	红胜村
	红胜村污水处理设施
	80
	AO+人工湿地


注：规模达到100m3/d以上执行《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）一级标准，低于100m3/d执行二级标准。
5.5设施出水排放要求

拟建农村污水处理设施排水标准严格执行《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018），确保不对饮用水水源保护区，大渡口森林公园，生态环境敏感区，农田灌溉区以及受纳水体水质等造成影响。经污水处理设施处理的尾水必须达到相应标准后，经沟渠或管道排放到跳磴河内，禁止未经处理直接排放到长江干流、跳磴河、伏牛溪等主要一级支流内。

如尾水用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准规定》（GB5084-2005）；用于渔业的，相关控制指标应满足《渔业水质标准》（GB 11607-1989）规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足《城市污水再生利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）规定。

5.6固体废物处理处置

5.6.1污泥处理要求

结合大渡口区农村排放特点，污泥的处理处置途径应是首先解决减量化，使污泥的含水率得到一定程度的降低，便于后续阶段处理；其他进行无害化、稳定化，去除或分解污泥中的有害有毒物质（重金属及有机有害物质）并杀灭泥中的致病微生物。最终考虑资源化利用。

5.6.2集中式污水处理系统污泥处理方式

污水处理厂污泥处理的常用工艺有：污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水和污泥烘干或污泥焚化。既可以按上述顺序组成一个完整的处理全流程，即污泥处理的四阶段缩量：浓缩、消化、脱水和污泥干化或焚化，也可以采用其中的一部分进行组合。

如果没有专用的污泥处置场地，或者外运填埋距离较长时，大型污水处理厂往往采用由浓缩、消化到脱水的污泥处理三级缩量流程。污泥消化是指污泥中的有机成分通过生化反应被矿化，产生水和二氧化碳。使污泥中有机物矿化的方法有厌氧消化和好氧消化。污泥厌氧消化是指在无氧条件下利用厌氧微生物分解代谢污泥中的有机物，产生甲烷、二氧化碳和水。通过厌氧消化后，污泥变成稳定的腐殖质，污泥量可减少 20～30%，其脱水性能也得到改善，并可以得到可回收利用的能源物质--甲烷。

好氧消化则是在外供氧的条件下，利用微生物有氧反应过程分解代谢污泥中的有机物质，使之转化为水和二氧化碳。如果没有初沉池污泥，污泥中的有机物主要来自剩余污泥的细胞物质，因此，有氧消化的本质即是微生物的内源呼吸，自身衰减。好氧消化因为要消耗大量的能源，实际生产中很少采用。小型污水处理厂延时曝气（如氧化沟）就采用微生物内源呼吸的原理使剩余活性污泥减量并稳定。

5.7.3分散式污水处理系统污泥处理方法
对于规模较小的污水处理系统，由于产生的污泥量较小，可先排放至均化厌氧池或化粪池，通过厌氧消化进一步减少污泥产量，定期清掏均化厌氧池或化粪池污泥，经过简单堆肥直接用作肥料施用。

本次规划结合大渡口区实际情况，污泥由污水处理设施所在村社统一收集、统一运输、统一处理，处理方式采用纳入城镇污水处理厂污泥处理站处理或由市政环卫定期收集处理。
5.7验收移交

工程结束后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

工程项目的验收应与后续的运行管理紧密衔接。有条件时，运行管理单位应参加施工单位的调试和试运行工作，并参与工程项目的验收，保证项目验收后即可直接转入运行管理阶段。对于尚未确定运行管理单位的，建设单位应尽早落实验收后的运维工作，或暂交由施工单位、总承包单位运行管理，待运行管理单位确定后按规定办好相关移交手续，进入正式运行管理阶段。竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工和验收文件归档。材料设备供应商、设计单位、施工单位等相关单位应提供设备、设施及污水处理站点的运行维护详细说明书。

农村生活污水治理设施验收核查移交内容。区生态环境局会同有关部门根据农村生活污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈给区生态环境局，整改到位后进行移交接收。
6设施运行管理

6.1运维管理

按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合大渡口区实际情况，探索建立以区级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

本次农村污水处理设施建设规划主要分布在大渡口区跳磴镇。因此，该镇应成立农村生活污水处理设施运行维护管理工作领导小组。各相关部门要按照分工，切实履行职责。完善建设和运维机制。坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。制定运维管理评价与考核体系，从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。
6.1.1职责划分
跳磴镇人民政府作为农村生活污水处理工作的管理主体，负责辖区内农村生活污水处理的监管及组织实施，主要职责：
（1）落实分管领导和具体责任人，规范设施档案管理；
（2）组织行政村生活污水处理设施改造；落实新建农村住房、农家乐污水处理设施配套建设；
（3）把雨污分流、污水纳管等农村生活污水处理设施建设列入农民建房审批、房屋竣工验收管理；
（4）做好辖区内生活污水处理指导、监管；
（5）做好竣工验收工作；
（6）做好运行维护监督、对村考核工作和其他配合工作。
村民委员会的主要职责：
（1）明确专人负责设施日常运行维护管理；
（2）加强对设施运行日常巡查，参与对具体运行维护单位和人员的监督；指导帮助农户做好日常管理；
（3）完善村规民约，引导、监督新建农房污水纳管，组织农户自觉维护治污设施不受人为破坏。
6.1.2具体要求
全面执行《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019），以全方位的政策法规保障有效的农村生活污水治理，有效保证农村生活污水治理的成效。
进一步优化运维管理体系，实现户内设施由农户自负其责的长效管理机制，形成终端、管网统一运维的第三方服务模式。加强对第三方专业服务机构的督查考核，规范日常管理，督查考核结果与运维服务费用拨付挂钩。切实加强农村经营企业、个人等生活污水的收集处理工作，对擅自将不符合接入条件的污水接入农村生活污水的处理设施的企业、个人采取批评教育处罚等措施，确保农村生活污水治理设施一次建成、长久使用、持续发挥效用，切实改善农村环境。
实行考核激励，对农村生活污水治理设施运维管理工作表现优秀的予以奖励，对指导服务不利的部门和管理不到位的单位，及时汇报上级，予以严格问责。重点考核终端运行率及终端运行出水合格率的两项指标，定期对农村生活污水治理设施的运行维护保养进行指导、监管，及时做好运维管理工作考核报告，完善农村生活污水治理设施运维监管服务平台的建设，同时应当接受群众举报，及时传达群众意见，可以设置监督员，对污水处理设施出现不正常运转、其他污染源私自接入管网或农户侵占终端场地等情况，及时上报。
6.1.3环境监管

运维管理按照处理设施的规模划分，加强对规模20m3/d及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测，行政区无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作。对于处于自然生态红线区及生态功能保障区的水源保护区和生态敏感区、重点水域等的处理设施，应做重点运维处理。具体要求如下：
 1、终端运行维护：
（1）终端及时保养查修，保证终端正常运行，如有设备故障及时维修。
（2）有动力终端处理设备及有动力终端附属人工湿地的运行维护管理：
 1）保证有动力终端正常运行；
 2）每月巡查至少三次，接到投诉立即处理，并建立记录台账；
 3）每半年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查潜污泵，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；
 4）主要设备定期保养：定期检查终端处理设备运行情况，有损坏及时维修保证正常运行，并做好台账记录；
 5）配电设备定期保养：定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修保证正常运行，并做好台账记录；
 6）终端围栏、电控柜、各类设施设备、公示牌、绿化及其他设施维护要求：
围栏：围栏无倾倒、损坏，外观整洁，整体完好；
电控柜：电控柜整体完好无锈，相关门锁等配件完好；
设施：保证设施设备包括但不仅限于各类池体及其附属设施、有动力终端附属人工湿地、风机、水泵、气泵、回流泵、流量计、视频监控设备、在线水质监测等相关所有设备的完好及日常正常使用，对在线水质监测设施进行养护并添加相关药剂，保证其正常运行；
公示牌：公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护；
绿化：终端内绿化成活率达到 90%，湿地植物存活率达到 90%，且生长良好，无杂草杂物；
其他设施：保证终端检查井盖完好无破损，保证终端防坠网完好无破损，保证出水井清洁完好；
7）跳磴镇内所农村污水处理设施每年度至少监测一次，并对水质监测结果进行记录，建立农村生活污水处理设施水质监测数据台账，如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时上报，并及时排查检修；
8）终端及时清掏，清掏产生的污泥及其他杂物及时处置。处置要求：严格参照相关法律法规对终端运维清掏出的污泥及其他杂物进行无害化处理，并根据市区最新相关文件、要求进行调整，同时建立相关台帐记录；
9）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

10）每月检查人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位；对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通；
11）建立终端运维台账，就终端维护检修记录等进行记录，并及时上报；
12）日常维护其他相关工作；
13）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员（如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员），负责现场操作、设备仪
器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；
14）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇暴雨等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。
2、污水管网及其他设施运行维护
运维期间，除有动力终端以外的其他所有农村生活污水治理设施（包含但不限于管网、清扫井、化粪池、检查井、生态池、提升泵站、户用设备、无动力终端设施及相关附属设备、绿化等）进行巡检、维护、保养和报修，保障系统的正常、稳定运行。
具体要求：
 1）确保管网系统畅通，发现淤积及时疏通；
 2）定期检查各设施设备、井盖、各种盖板的完整性、安全性，发现问题及时做好安全防护并上报，并进行维护，涉及到大修及主要设备器材更换及时报备乡镇主管部门；
3）定期检查提升泵站、无动力终端，确保运行正常，发现问题及时处理并上报；
4）定期检查清扫井、化粪池、检查井（含沉淀井）、生态池、无动力终端设施、户用设备，发现淤积及时清理；
5）发生紧急重大故障、严重问题等情况及时通知各乡镇部门（1小时内须通知到位）；
6）凡涉及土建工程损坏，及时报各乡镇修复；
7）维护绿化及周边环境，确保无动力终端设施、户用设备出水水质达到《重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》 (DB 50/848-2018)的排放标准，并根据市区最新相关文件、要求进行调整；
8）管网及各类设施及时清掏，各类设施清掏产生的污泥及其他杂物及时处置。处置要求：严格参照相关法律法规定期对各类设施运维清掏出的污泥及其他杂物进行无害化处理。
7工程估算与资金筹措
7.1工程估算

表7-1 大渡口农村生活污水治理专项规划项目估算表

	序号
	项目类型
	投资估算（万元）
	资金筹措

	
	
	
	中央专项资金
	地方
	社会

	1
	接入附近污水处理设施配套管网
	1086
	1086
	
	

	2
	新建农村污水处理设施项目
	845
	845
	
	

	3
	新建农家乐污水处理设施项目
	10
	10
	
	

	4
	集中式污水处理设施运行费用
	67.452
	
	67.452
	

	合计
	2008.452
	
	
	


注：运行费用按照，每吨1.2元计算，每天运行，运行年份按建设时间计算。

7.2资金筹措

根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2020年）》（环办科财函[2020]163）的要求，本规划项目建设资金（污水管网及污水处理设施）拟申请农村环境整治项目储备库。入库类型为农村生活污水治理，积极响应中央号召，以实际出发，尽力解决和满足农村发展需要，完成大渡口区农村污水管网及污水处理设施的建设工作。
对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由区政府出资，对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。新建污水处理设施项目建设完成后的管理及运营费用应由跳磴镇政府负责。

8目标可达性分析

由污染源调查可知，目前大渡口区农村水污染的环境问题主要为COD、NH3-N污染物排放量较高，来源主要为生活污染源。通过加强大渡口区境内农村生活污水集中处理、控制农业面源污染、大力发展循环经济、低碳经济，同时加大水环境污染整治和执法力度，可以持续改善和提升大渡口区农村生活用水的水质。

2021年，大渡口区农村生活污水经处理后水质逐步改善；到2025年，农村污水处理设施排放的尾水所含化学需氧量、氨氮等污染物逐渐减少，农村尾水水质进一步提升，水质优于《重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》 (DB 50/848-2018)的相应排放标准，到2025年，大渡口区农村生活污水得到治理的农户治理率达到100%，农村生活污水治理率达到68.66%，农业面源污染得到有效控制。

9效益分析

9.1社会效益
污水处理站作为基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。污水处理站的建设将改善环境，提高环境质量水平，消除饮用水水源、水质威胁，保障居民用水安全，改善三峡库区以及城镇周围水体水质，避免和减轻污水排放，对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。可以预计，污水处理工程必将对城镇居民的物质和文化生活水平的提高起到很大的作用，在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。
9.2环境效益
本污水处理工程实施后可保护长江干流以及城镇周边河流以及饮用水源的水体水质和生态环境、将使本地区的污水得到进一步治理，削弱污水对长江干流以及城镇周边河流以及饮用水源水体的潜在威胁。
9.3经济效益
大渡口农村污水处理设施的建设，改善和提高了环境质量水平，美化地区环境起到重要作用，经污水设施处理的尾水将大幅提升出水水质，通过沟渠排放到河塘后对其他水体影响较小，经过处理后达到一定标准的尾水还可进行循环利用，减少淡水消耗量。
10保障措施

10.1组织保障
细化各职能部门分工，建立目标责任制，健全考核机制。继续深化相关建设与运维管理的政策、文件、办法的落实，明确权利，落实责任，齐抓共管，确保生活污水处理工作扎实推进。
从项目的建设、施工、验收等全方位落实管理体系，乡镇人民政府负责辖区内农村生活污水处理的监管及组织实施、农村生活污水处理设施建设，做好项目竣工验收、综合验收，以及竣工项目有关工程技术资料的移交工作；村民委员会明确专人负责设施日常运行维护管理以及加强对设施运行日常巡查，参与对具体运行维护单位和人员的监督、指导帮助农户做好日常管理；各部门通力合作，为设施达标、出水达标提供有力保障。
各相关部门、乡镇高度重视农村生活污水治理工作，把农村生活污水治理设施运行维护管理工作纳入党政干部政绩考核、生态文明建设考核、社会主义新农村建设考核内容，并作为美丽乡村建设的重要评价指标。
10.2资金保障
根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2020年）》（环办科财函[2020]163）的要求，实事求是，全力争取中央资金，完成管网建设及污水处理设施建设。深入发动社会各界捐资助力，引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助等形式，参与农村生活污水处理设施运行维护管理；积极探索农村污水治理有偿受益的机制，有条件的村社，可将村民的运维配合和户内维护工作与年底分红挂钩，促进提升村民自觉参与的主人翁意识。
10.3技术保障
农村生活污水治理设施的建设、改造方案应通过专家评审，并按方案高标准实施建设；重要的区域，应当编制专项施工方案，对于危险性较大部分工程的专项施工方案，需要通过专家评审。建成后的农村生活污水治理设施应当“验收合格一批，移交接收一批”，组织专业技术人员按标准进行专项验收。
积极探索办公室信息化、管理规范化、工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目标，对智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。
配备农村生活污水运维总工程师，水处理专家，统筹各工艺运行终端的技术维护管理，及时制定水质超标处理方案，定期开展农村生活污水治理设施的运维管理培训或在线知识讲坛。建立物联网平台，实现实时掌握现场数据，对所有污水站点基础信息档案进行管理，站点实施水量水质、设施管理人员、基础信息等资料均可在物联网平台软件中进行查询，并在 PC 及手机端进行直观展现。
10.4监管保障
建立健全督查机制，制定切实可行的考核办法，采取定期督查、不定期抽查与重点复查等手段开展运维成效的督查考核。充分利用信息化管理手段，健全农村生活污水治理设施长效管理绩效考核评价体系。
通过电视、广播、报纸、新媒体等手段广泛宣传生活污水治理的重要性和必要性，增强全社会环保意识，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，积极发挥农户的主观能动性，实现共建共享，形成良好氛围。
11附件

附件1大渡口区农村生活污水专项治理规划年度任务分解表

附件2 大渡口区农村生活污水治理信息调查表
附件3大渡口区行政区划图
附件4 大渡口区河流水系图
附件5大渡口区近期新建污水处理设施分布图

附件1  大渡口区农村生活污水专项治理规划年度任务分解表

	项目分类
	年度

	
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	纳入附近污水处理设施配套管网
	建胜镇民胜村生活污水纳入大渡口污水处理厂
	
	
	跳磴镇鳌山村、石盘村、金鳌村污水纳入规划建设伏牛溪污水处理厂
	

	集中式污水处理设施建设
	1.拱桥村曾家湾污水处理设施

2.新合村污水处理设施

3.蜂窝坝村污水处理设施1

4.蜂窝坝村污水处理设施2

5.蜂窝坝村污水处理设施3
	1.金鳌村污水处理设施

2.南海村污水处理设施

3.红胜村污水处理设施


	
	
	

	农家乐污水治理
	盘果山庄农家乐
	
	
	
	



