64排CT球管采购项目(DDK26A00210)公示
一、项目信息
采购人：重庆市大渡口区人民医院
项目名称：64排CT球管采购项目
拟采购的货物或服务的说明：拟采购佳能64排CT球管1支。
拟采购的货物或服务的预算金额：￥1200000.00元
采用单一来源采购方式的原因及说明：我院于2020年4月购置佳能医疗系统株式会社生产的AquiLionPRIMETSX-303A型号64排CT设备，配套原装球管型号为CXB-750G。截至2026年6月底，该球管曝光量已超80万次，达到设备常规临界使用阈值，存在突发停机、诊疗中断风险。为保障临床工作有序开展、规避医疗安全隐患，我院拟采购原装进口佳能配套CT球管。
球管是CT设备运行及成像质量控制的核心关键部件，为该设备整机注册证载明的重要结构组成部分。依据《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”、《医疗器械注册与备案管理办法》第七十九条规定，“注册证载明的结构及组成发生变更属于需产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等，属于前款规定的需要办理变更注册的事项。”，球管属CT整机注册列明关键组成，更换非原厂球管将造成整机与注册证不一致，原厂不予办理变更注册，设备将不得使用。仅原厂球管可保障设备注册完整合规，且仅原厂授权供应商可提供对应供货及专业调试服务，本项目符合《政府采购法》第三十一条第一项规定，特此申请单一来源采购该原装进口CT球管。
二、拟定供应商信息
名称：佳能医疗系统（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内A座2301-02单元及B座23层
三、公示期限
[bookmark: _GoBack]2026年8月3日至2026年8月11日（公示期限不得少于5个工作日）
四、其他补充事宜
五、联系方式
1.采购人
机构名称：重庆市大渡口区人民医院
联 系 人：樊老师
联系电话：68680227
2.财政部门
机构名称：重庆市大渡口区财政局
联 系 人：黄老师
联系电话：023-68173323
六、专家信息
	专家信息
		专家姓名
	专家职称
	专家工作单位

	张健伟
	主治医师
	重钢总医院

	郑燕
	律师
	州贵达（重庆）律师事务所

	段波
	高级工程师
	重庆医科大学附属儿童医院

	张天勇
	副主任医师
	重庆市沙坪坝区妇幼保健院

	傅燕翔
	高级工程师
	重庆市计量质量检测研究院




	专家论证意见
	该项目只有唯一供应商提供货物，符合《政府采购法》第三十一条第一项规定，同意单一来源采购


七、附件
单一来源采购方式公示表
